## Sheet1
序号 | 认证范围 | 检测对象 | 检测内容 | 领域代码 | 项目/参数 |  | 检测标准（方法） | 说明 | 单价（含税） | 数量(MOQ) | 总价（含税） | 正常周期（天/工作日） | 加急后周期（天） | 备注
[5 empty] | 序号 | 名称
1 | CCC电信终端设备 | 传真机（传真机、电话语音传真卡、多功能传真一体机）(1602) | GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 | 041101 | 1 | 元器件 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 1.5 | 不测1.5.6 桥接绝缘的电容器 |  |  | 24000 | 25 |  | 不含零部件随机测试费，不含重测费,不含覆盖型号的费用。增加一个端口费用增加1000-3000，设备1G-6G，费用增加3500
|  |  |  | 041101 | 2 | 电源接口 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 1.6
|  |  |  | 041101 | 3 | 标志和说明 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 1.7
|  |  |  | 041101 | 4 | 电击和能量危险的防护 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 2.1
|  |  |  | 041101 | 5 | SELV电路 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 2.2
|  |  |  | 041101 | 6 | TNV电路 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 2.3
|  |  |  | 041101 | 7 | 限流电路 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 2.4
|  |  |  | 041101 | 8 | 受限制电源 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB 4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 2.5
|  |  |  | 041101 | 9 | 接地和连接保护措施 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 2.6
|  |  |  | 041101 | 10 | 一次电路过流保护和接地故障保护 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 2.7
|  |  |  | 041101 | 11 | 安全联锁装置 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 2.8
|  |  |  | 041101 | 12 | 电气绝缘 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 2.9
|  |  |  | 041101 | 13 | 电气间隙,爬电距离测试和绝缘穿透距离测量 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 2.10
|  |  |  | 041101 | 14 | 布线连接和供电基本要求 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 3.1
|  |  |  | 041101 | 15 | 与电网电源的连接 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 3.2
|  |  |  | 041101 | 16 | 连接外部导线的接线端子 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 3.3
|  |  |  | 041101 | 17 | 与电网电源的断开 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 3.4
|  |  |  | 041101 | 18 | 设备的互连 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 3.5
|  |  |  | 041101 | 19 | 稳定性 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 4.1
|  |  |  | 041101 | 20 | 机械强度 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 4.2 | 不测4.2.8 阴极射线管的机械强度
|  |  |  | 041101 | 21 | 结构设计 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 4.3 | 不测4.3.13.5 激光
|  |  |  | 041101 | 22 | 危险的运动部件的防护测试 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 4.4
|  |  |  | 041101 | 23 | 发热要求 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 4.5
|  |  |  | 041101 | 24 | 外壳的开孔 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 4.6
|  |  |  | 041101 | 25 | 接触电流和保护导体电流测试 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 5.1
|  |  |  | 041101 | 26 | 抗电强度 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 5.2
|  |  |  | 041101 | 27 | 异常工作和故障条件 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 5.3
|  |  |  | 041101 | 28 | 与通信网络的连接 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 6.1
|  |  |  | 041101 | 29 | 与电缆分配系统的连接 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 6.2
|  |  |  | 041101 | 30 | 与电缆分配系统的连接 | 信息技术设备 安全 第一部分：通用要求 GB4943.1-2011 IEC 60950-1：2013 EN 60950-1:2006 +A2:2013 AS/NZS60950.1:2011 UL 60950:2007 6.2
|  |  | GB/T 9254-2008 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 | 120101 | 1 | 电源端子骚扰电压 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22：2006 5.1 |  | 1000
|  |  |  | 120102 | 2 | 电信端口的传导共模骚扰 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22：2006 5.2 |  | 1000
|  |  |  | 120103 | 3 | 辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22：2006 6.1 |  | 1000
|  |  |  | 120104 | 3 | 辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22：2006 6.1 |  | 1000
|  |  |  | 120101 | 4 | 连续波传导骚扰抗扰度 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22：2006 6.1 |  | 1000
|  |  |  | 120102 | 5 | 辐射骚扰 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22：2006 6 |  | 1000
|  |  |  | 120103 | 6 | 电源端子骚扰电压 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22：2006 5.1 |  | 1000
|  |  |  | 120104 | 7 | 电信端口的传导共模骚扰 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22：2006 5.2 |  | 1000
|  |  | YD/T 993-1998 有线电信终端设备防雷技术要求及试验方法 | 121404 | 1 | 电源端子骚扰电压 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22：2006 5.1 |  | 2000
|  |  |  | 121499 | 2 | 电信端口的传导共模骚扰 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22：2006 5.2 |  | 2000
|  |  |  | 121499 | 3 | 辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22：2006 6.1 |  | 2000
|  |  |  | 121401 | 4 | 辐射骚扰（1GHz～6GHz） | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB/T 9254-2008 CISPR22：2006 6.2 |  | 2000
一个套餐8000
第一个套餐中 能力布局：5条能力价格为100,25条能力为300，总计8000